2017年人间传染的病原微生物实验室

生物安全检查工作方案

一、工作原则

按照“统一标准、属地负责，全面排查、重点管控”的工作原则，落实各级各类病原微生物实验室设置单位及所属主管部门的监管责任，通过集中排查整治和严防严控，避免发生重大实验室生物安全事件。

二、检查范围

从事人间传染的病原微生物实验活动的实验室，包括医疗机构、疾控机构等单位的相关实验室。

三、检查内容

（一）生物安全实验室备案情况，实验室生物安全管理工作落实情况（相关管理要求见《关于加强病原微生物实验室安全管理工作的通知》苏卫办科教〔2016〕1号）。

（二）实验室建设和运行情况；实验室生物安全组织机构情况；实验室生物安全管理责任制和有关规章制度落实情况；实验室从事高致病性病原微生物实验活动情况；实验室生物安全防护措施落实情况；实验室应急预案制定和实施情况菌(毒)种或者样本保存、销毁情况；实验室记录和档案实验室工作人员生物安全培训情况等。详细检查内容见附件《人间传染的病原微生物实验室生物安全检查表》(以下简称《检查表》)。

（三）高致病性病原微生物菌（毒）种和样本运输情况。

四、检查安排

(一)实验室自查(7月17日一7月28日)。全市所有生物安全二级实验室对照《检查表》进行自查，并于7月28日前将自查报告总结（电子版和纸质版）和检查表（实验室法人签字并盖实验室所属单位公章）报送至我委科教处（各县区按照属地原则统一上报）。

（二）集中检查与整治（8月1日一8月15日）。我委组织专家对辖区内生物安全实验室进行集中检查与整治，重点是已完成备案的以及已提交备案申请、尚未完成备案的实验室。

（三）省级督查(8月15日一9月15日)。省卫生计生委将组织专家对各市开展现场抽查，抽查采取双随机方式，每个市抽查1-2个实验室。对发现的问题提出整改意见，对整改后仍存在生物安全隐患的实验室予以通报，并通告实验室设置单位及其主管部门，吊销有关许可证件。

（四）对一、二级实验室未向我委备案擅自开展病原微生物实验室活动的，通告实验室的设立单位，依法对相关人员给予处分；有许可证的，吊销有关许可证件。

附件：人间传染的病原微生物实验室生物安全检查表

附件

人间传染的病原微生物实验室生物安全检查表

| 一、实验室基本信息 |
| --- |
| 实验室名称 |  | 实验室所属单位 |  |
| 法定代表人 |  | 地 址 |  |
| 联系电话 |  | 邮 编 |  |
| 实验室总面积 |  | 实验室级别* |  |
| 总人数 |  | 其中实验技术人员 |  |
| 实验室负责人 |  | 联系电话 |  |
| 生物安全负责人 |  | 联系电话 |  |

*实验室级别如为BSL-3或者ABSL-3及以上，并通过认证的，请注明核心区/防护区面积、国家认可证书编号及有效期。

注：本表适用于单个实验室，如自查单位有多个实验室，需分开填写。

二、检查项目

| 1.实验室有关的资质证明、文件 | 符 合 | 不符合 | 证书号（文号） | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1计量认证情况（如符合，需提供证书号及有效期） |  |  |  |  |
| 1.2实验室认可（ISO/IEC：17025-2005）情况（如符合，需提供证书号及有效期） |  |  |  |  |
| 1.3实验室生物安全认可（GB19489-2008）情况（如符合，需提供证书号及有效期） |  |  |  |  |
| 1.4高致病性病原微生物实验室资格证书或批复（如符合，需提供证书号或文号及有效期） |  |  |  |  |
| 1.5从事高致病性病原微生物实验活动批准文件（如符合，需提供证明） |  |  |  |  |
| 1.6实验室备案情况（如符合，需提供证明） |  |  |  |  |
| 2.生物安全组织机构 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 运行情况 |
| 2.1成立生物安全委员会（或领导小组） |  |  |  |  |
| 2.2实验室生物安全管理工作实施方案制定和落实 |  |  |  |  |
| 2.3专职或兼职生物安全监督员 |  |  |  |  |
| 2.4生物安全组织管理和相应的组织图 |  |  |  |  |
| 2.5《实验室生物安全责任书》签订情况 |  |  |  |  |
| 2.6《实验室生物安全承诺书》签订情况 |  |  |  |  |
| 3.生物安全管理体系 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 落实情况 |
| 3.1生物安全管理手册 |  |  |  |  |
| 3.2程序文件 |  |  |  |  |
| 3.3拟操作病原微生物的风险评估报告并适时更新 |  |  |  |  |
| 3.4生物安全防护措施 |  |  |  |  |
| 3.5针对拟操作的病原微生物的标准操作程序（SOP) |  |  |  |  |
| 3.6针对实验室仪器设备和设施使用的标准操作程序 |  |  |  |  |
| 4.实验室管理制度建立 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 落实情况 |
| 4.1实验室生物安全管理制度 |  |  |  |  |
| 4.2实验活动管理制度 |  |  |  |  |
| 4.3安全保卫制度和措施 |  |  |  |  |
| 4.4实验室废弃物处理制度 |  |  |  |  |
| 4.5消毒管理制度 |  |  |  |  |
| 4.6紧急事故报告处理制度 |  |  |  |  |
| 4.7生物安全工作内部自查制度 |  |  |  |  |
| 4.8生物安全管理人员及实验室人员培训考核制度 |  |  |  |  |
| 4.9实验室人员准入规定 |  |  |  |  |
| 5.人员培训与管理 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 落实情况 |
| 5.1实验室人员生物安全培训记录 |  |  |  |  |
| 5.2是否了解实验室生物安全法律法规 |  |
| 5.2.1 病原微生物实验室生物安全管理条例 |  |  |  |  |
| 5.2.2实验室生物安全通用要求GB19489-2008 |  |  |  |  |
| 5.3实验室人员经过专业技术培训记录 |  |  |  |  |
| 5.4实验室人员经过实际操作技能培训和演练记录 |  |  |  |  |
| 5.5实验室配有专职维护技术人员 |  |  |  |  |
| 6.实验室环境、设施和设备 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 设施设备 使用情况 |
| 6.1实验室入口处张贴生物危害标志 |  |  |  |  |
| 6.2实验室内部生物安全等各类标识 |  |  |  |  |
| 6.3紧急撤离路线标识 |  |  |  |  |
| 6.4实验室内干净整洁，无杂物，无与实验活动无关的物品 |  |  |  |  |
| 6.5门禁系统使用 |  |  |  |  |
| 6.6消毒溶液（有效期内） |  |  |  |  |
| 6.7洗眼装置（包括工作人员是否正确使用、状态正常） |  |  |  |  |
| 6.8仪器使用状态标识 |  |  |  |  |
| 6.9仪器指示状态与实际相符 |  |  |  |  |
| 6.10仪器操作程序 |  |  |  |  |
| 6.11仪器维护程序 |  |  |  |  |
| 6.12生物安全柜 |  |
| 6.12.1放置位置位于远离人员活动、物品流动及可能扰乱气流的地方 |  |  |  |  |
| 6.12.2生物安全柜台面整洁 |  |  |  |  |
| 6.12.3生物安全柜内不使用明火 |  |  |  |  |
| 6.12.4生物安全柜前后回风格栅无阻塞 |  |  |  |  |
| 6.12.5生物安全柜经过检测合格（物理检测） |  |  |  |  |
| 6.13通风橱 |  |
| 6.13.1通风橱内台面整洁 |  |  |  |  |
| 6.13.2通风橱内进气挡板无阻塞 |  |  |  |  |
| 6.14高压灭菌器 |  |
| 6.14.1高压灭菌器检测合格报告 |  |  |  |  |
| 6.14.2高压灭菌器从业人员经培训（持证上岗） |  |  |  |  |
| 6.15压缩气体钢瓶 |  |
| 6.15.1存放于阴凉、干燥、远离热源的地方 |  |  |  |  |
| 6.15.2气瓶是否固定 |  |  |  |  |
| 6.15.3易燃气体钢瓶与氧气钢瓶不能混放 |  |  |  |  |
| 6.15.4减压阀和压力表状态良好 |  |  |  |  |
| 7.实验室记录和档案 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 及时性与规范性 |
| 7.1实验项目生物安全审批记录 |  |  |  |  |
| 7.2实验计划审批记录 |  |  |  |  |
| 7.3实验室实验活动记录 |  |  |  |  |
| 7.4实验室受控文件的发放记录 |  |  |  |  |
| 7.5菌（毒）种和样本的引进与审批记录 |  |  |  |  |
| 7.6实验室菌（毒）种和样本的保存、使用、流向和销毁记录 |  |  |  |  |
| 7.7实验室生物安全自查记录 |  |  |  |  |
| 7.8消毒液配制与使用记录 |  |  |  |  |
| 7.9清场消毒效果检测记录 |  |  |  |  |
| 7.10实验室压力观察记录 |  |  |  |  |
| 7.11关键防护装备使用记录 |  |  |  |  |
| 7.12灭菌效果（指示条）记录 |  |  |  |  |
| 7.13关键防护装备定期检测与维护记录 |  |  |  |  |
| 7.14仪器设备的使用记录 |  |  |  |  |
| 7.15仪器设备的维护记录 |  |  |  |  |
| 7.16实验室人员健康记录 |  |  |  |  |
| 7.17实验室人员出入记录 |  |  |  |  |
| 7.18实验室人员培训记录 |  |  |  |  |
| 7.19实验室人员考核记录 |  |  |  |  |
| 7.20实验室人员实际操作技能演练记录 |  |  |  |  |
| 7.21档案的保存和管理符合规定 |  |  |  |  |
| 8.实验室应急预案 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 本年度 演练次数 |
| 8.1针对各类意外事故的应急预案 |  |  |  |  |
| 8.2实验室工作人员熟知应急预案操作程序并能熟练掌握应急事件处理技能 |  |  |  |  |
| 8.3满足应对各类意外事故的物资储备 |  |  |  |  |
| 8.4紧急联系网的建立 |  |  |  |  |
| 8.5发生意外事故的记录和报告 |  |  |  |  |
| 9.个体防护 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 不适用 |
| 9.1有专门人员承担实验室感染控制工作 |  |  |  |  |
| 9.2实验室人员健康状况，实验室相关人员的健康档案 |  |  |  |  |
| 9.3工作人员留有本底血清 |  |  |  |  |
| 9.4实验室应个人防护用品储备，急救箱，急救用品充足，并在有效期内 |  |  |  |  |
| 10.菌（毒）种和样本的储藏与管理 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 制度 落实情况 |
| 10.1储藏环境是否合乎规范并具备相应等级保藏的基本设备 |  |  |  |  |
| 10.2储藏是否有生物安全保障设施（专门房间、防盗监控等） |  |  |  |  |
| 10.3储藏设施是否双人双锁 |  |  |  |  |
| 10.4是否有详细来源、保存、使用管理和销毁记录等相关资料 |  |  |  |  |
| 10.5是否存有一或二类高致病性病原微生物菌（毒）种或样本 |  |  |  |  |
| 10.6处理菌（毒）种及其样品的培养物泄漏所需消毒剂 |  |  |  |  |
| 11.感染性物质的运输 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 规定 落实情况 |
| 11.1实验室工作人员了解感染性物质运输的有关规定 （包括审批范围、审批程序、包装要求等） |  |  |  |  |
| 11.2实验室备有感染性物质包装运输材料 |  |  |  |  |
| 11.3为接收的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本办理《准运证书》 |  |  |  |  |
| 11.4有获得《中国民用航空危险品运输训练合格证》的人员 |  |  |  |  |
| 11.5单位内部感染性物质转运容器 |  |  |  |  |
| 12.实验室废弃物管理 | 符 合 | 不符合 | 不健全 | 不适用 |
| 12.1实验室废弃物从业人员（包括管理人员）相关知识培训 |  |  |  |  |
| 12.2实验室废弃物从业人员（包括管理人员）配备必要的防护用品 |  |  |  |  |
| 12.3实验室废弃物分类存放 |  |  |  |  |
| 12.4专用和有警示标识和警示说明的危险废弃物容器 |  |  |  |  |
| 12.5利器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）弃置于利器盒内 |  |  |  |  |
| 12.6废弃的化学试剂依不同性质分别存放 |  |  |  |  |
| 12.7实验室内废弃物处理记录 |  |  |  |  |
| 12.8高压灭菌室内废弃物处理记录 |  |  |  |  |
| 12.9前述两者记录是否一致 |  |  |  |  |
| 12.10高压灭菌室内未高压和已高压的物品分区放置，且标识清楚 |  |  |  |  |
| 12.11废弃物由专业公司定期运走 |  |  |  |  |
| 12.12废弃物交接记录 |  |  |  |  |
| 13.当前实验室生物安全管理工作存在问题及下一步工作建议 | 注：本栏目不作为检查内容，仅为征集问题和建议。 |